Приложение № 1 к конкурсной документации

**Техническое задание**

**на выполнение работ по капитальному ремонту**

**наружных сетей тепло- и водоснабжения, адрес объекта:**

**Тюменская область, Тюменский район, 23 км. Салаирского тракта.**

1.Основные данные по объекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных****и требований** | ***Данные по объекту*** |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | *Инженерные сети* |
| 2 | Местоположение объекта | *Россия, Тюменская область, Тюменский район, 23 км. Салаирского тракта.* |
| 3 | Заказчик | *ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»* |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | *Определяется результатами конкурса* |
| 5 | Вид строительства | *Капитальный ремонт*  |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | *Начало работ - с даты заключения договора**Окончание работ – не позднее 20 сентября 2018г.* |
| 7 | Стадийность | *Подготовительные работы,* *ремонтно-строительные работы* |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | *Ремонт инженерных сетей частями с условием бесперебойного горячего и холодного водоснабжения части зданий. Ветка инженерных сетей, питающая административный корпус, корпус социальной реабилитации и корпус психокоррекции должна быть отремонтирована в максимально короткие сроки. По возможности срок отключения указанных корпусов от инженерных сетей должен не превышать трёх дней.* |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | *Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и всем прочим нормативным актам, предусмотренным для данной категории сооружений* |

2.Технические условия и требования к подрядчику:

1. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатации инженерных сетей. Работы возможно производить в период с 7.00 до 22.00 часов. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком при заключении договора.

Подрядчик должен до начала выполнения работ предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника. Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывоз его с объекта, т.к. у Заказчика нет возможности предоставить помещение для проживания и размещения оборудования и инструментов Подрядчика или территорию для возведения временных сооружений.

2. Подрядчик должен иметь, выписку из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), выданной по форме согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», выданная не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, и в которой должны содержаться сведения:

- о наличии у члена СРО права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- о соответствии члена СРО уровню ответственности, предусмотренному частями 12, 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (совокупный размер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств).

3. Подрядчик (либо привлекаемые к производству работ субподрядные организации) должен иметь, допуск к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданный Саморегулируемой организации.

4. Подрядчик гарантирует, что на момент начала работ в отношении него не возбуждено дело о банкротстве и он не внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

5. Вся полнота ответственности за безопасность выполняемых работ и их результатов возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства РФ по охране труда, правил и норм безопасности СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», безопасной эксплуатации машин и механизмов, используемых при выполнении работ, инструкций по безопасности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, гигиеническим и санитарным нормативам, с обязательным проведением Подрядчиком ежедневного инструктажа о методах работ, последовательности их выполнения и необходимых средствах индивидуальной защиты. При выполнении работ обеспечивается строгое соблюдение ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве работ в РФ». ГОСТ 12.1.004-91\* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». Ответственность за пожарную безопасность на объекте выполняемых работ в полном объеме возлагается на Подрядчика. Экологические мероприятия должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов РФ, а также предписаниям надзорных органов. Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», мероприятиями по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Ведение журнала проверки техники безопасности и охраны труда обязательно. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Ответственность за сохранность материалов, машин и оборудования на объекте выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

6. Все применяемые материалы, товары, изделия должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Работы должны осуществляться согласно локальной смете на ремонт с оформлением актов на скрытые работы и предоставлением сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности и гигиенических сертификатов на строительные материалы, товары, изделия.

 Доставка строительных материалов и оборудования осуществляется Подрядчиком в рабочие дни с направлением своего представителя и документации (сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности и гигиенических сертификатов на строительные материалы и оборудование) с предварительным уведомлением Заказчика.

**7. Особые условия:**

-сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 20.09.2018года.

-при производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

8. Оплата результатов выполненных работ производится Заказчиком по факту выполненных работ в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Оплата результатов последнего этапа выполненных работ (окончательный расчет) производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами указанных актов КС-2, КС-3 и акта приема в эксплуатацию законченного ремонта объекта по установленной договором форме. В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору Заказчиком учитываются штрафы и пени, подлежащие взысканию. Все расчеты Заказчика с Подрядчиком по Договору производятся Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

**9.Общие требования к выполнению работ:**

Цена контракта включает в себя: стоимость работ, материалов, затраты на использование техники и оборудования, гарантийное обслуживание в течение не менее 24 месяцев, транспортные расходы, вывоз мусора, выполнение всех технологических процессов, предусмотренных технологией производства работ, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи. Частичное исполнение работ не предусмотрено.

Технологии и способы выполнения работ должны соответствовать: действующему законодательству Российской Федерации в области строительства, действующим строительным нормам и правилам Российской Федерации (СНиП) и государственным стандартам Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), территориальным строительным нормам (ТСН), учитывая условия по обеспечению пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности на период ремонтных работ и эксплуатации.

3.Качество работ:

1. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 5лет с даты приемки работ. Выполнение работ в соответствии с требованиями документации и технического задания в полном объеме, в установленные сроки. Под объемом предоставления гарантий качества работ понимается совокупный объем расходов, принимаемых на себя Подрядчиком, в случае наступления гарантийных обязательств.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Заказчик и Подрядчик не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) в одностороннем порядке.