УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комиссии

«__» ____________ 20___ г.

____________/ М.Н. Мальцан

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН

Уважаемые господа!

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации» намеревается заключить договоры на выполнение работ по ремонту инженерных коммуникаций (систем отопления, ГВС и ХВС) в 2-этажном корпусе (литера А).

Способ закупки: открытый запрос цен (приглашение делать оферты).

Под запросом цен понимается способ закупки, не являющийся торгами, при котором Заказчик размещает информацию, адресованную неопределенному кругу лиц, с приглашением предложить Заказчику товары, работы, услуги, отвечающие установленным Заказчиком требованиям на определенных Заказчиком условиях, победителем которой определяется участник, предложивший наименьшую стоимость выполнения договора.

Закупка путем процедуры открытого запроса цен не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом  и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный способ закупки не налагает на Заказчика обязательств по заключению договора с участниками закупок.

Сведения о лотах по открытому запросу цен:

| № | Наименование лота | Начальная (макс.) цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту инженерных коммуникаций (систем отопления, ГВС и ХВС) в 2-этажном корпусе (литера А) | 614869,68 |

Информация об иных существенных условиях указана в документации о закупке.

В случае Вашей заинтересованности в сотрудничестве, Вам необходимо подготовить Ценовую заявку (далее - заявка), приложить к ней необходимые документы и представить пакет документов по адресу:  625509, Тюменская область, Тюменский район,  23 км. Салаирского тракта, организационно - правовой отдел.

Крайний срок подачи цен – 09 ч. 00 мин. «18» января 2016 г.

День, время и место вскрытия конвертов с заявками  – «18» января 2016 г., 09 ч. 05 мин. по местному времени,

День, время и место рассмотрения и оценки (подведение итогов) заявок – «21» января 2016 г., 09 ч. 00 мин. по местному времени.

Иные сведения о закупке:

Заказчик – ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации», 625509, Тюменская область, Тюменский район,  23 км. Салаирского тракта.

Способ закупки – открытый запрос цен;

Организатор закупки – ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

Качество выполнения работ – в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к уведомлению по запросу цен);

Место выполнения работ – Тюменская область, Тюменский район,  23 км. Салаирского тракта, территория ГАУ ТО «ОЦПР».

Внесение платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации – плата не взимается.

Дополнительную информацию по предмету договора можно получить у представителя заказчика: Пинигиной Елены Сергеевны по телефону (3452) 77-05-52.

Приложение №1 – Общие условия.

Приложение №2 – Техническое задание.

Приложение №3 - Локально - сметный расчет  на ремонт инженерных коммуникаций (систем отопления, ГВС и ХВС) в 2-этажном корпусе (литера А).

Приложение №4 – Форма описи.

Приложение №5 – Квалификационная анкета.

Приложение №6 - Декларация о соответствии требованиям к участникам закупки.

Приложение №7 – Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров.

Директор									М.Н. Мальцан

Приложение №1

к уведомлению по запросу цен

1. Общие условия.

1.1. Запрос цен (оферты) проводится на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации», утвержденного протоколом Наблюдательного совета №5 от 27.12.2012г.

1.2. Извещение о запросе цен (оферты) размещается на официальном сайте интернет для размещения информации о закупках и на сайте организатора запроса цен не менее чем за 10 (десять) календарных дней до истечения срока представления ценовых заявок.

1.3 Извещение о закупке способом запроса цен, размещенное в информационных ресурсах, ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой.

2. Порядок заполнения и подачи Заявок.

2.1. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса цен, внесение изменений в которую не допускается.

2.2. В качестве заявки признается заполненный и подписанный с приложениями и печатью участника закупки проект договора с ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» в двух экземплярах, содержащий предложение участника закупки в части цены. Оба экземпляра проекта договора должны иметь каждый  сквозную нумерацию листов, каждый должен быть прошит и скреплен печатью на обороте с указанием количества страниц, и заверен подписью уполномоченного лица.

- Договоры к общим документам не подшиваются.

2.3. К заявке прилагаются следующие документы и сведения:

2.3.1. Квалификационная анкета участника размещения заказа по прилагаемой форме (Приложение №5 к запросу цен);

2.3.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о запросе цен, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о запросе цен; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия) (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о запросе цен; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о запросе цен. Указанная выписка может быть представлена в виде электронного документа, формируемого на официальном сайте Федеральной налоговой службы;

2.3.3. Копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица;

2.3.4. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и/или лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение), доверенность), заверенные печатью и подписью уполномоченного лица;

2.3.5. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица;

2.3.6. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица;

2.3.7. Информация, предоставленная налоговым органом по месту регистрации заявителя о задолженности заявителя по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год;

2.3.8. Декларация о соответствии участника следующим требованиям:

-о  не проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-о не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

-об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,  состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

*по желанию участник закупки вправе воспользоваться образцом при заполнении заявки (Приложение № 6 к уведомлению по запросу цен);

2.3.9. Копии соответствующих Разрешений, подтверждающих  право Участника на осуществление работ, в случае когда наличие таких Разрешений необходимо, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.3.10. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров с приложением копий договоров, актов и отзывов - по  форме (Приложение №7 к к уведомлению по запросу цен).

2.4. Заявка подается участником закупки в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» в письменной форме, в запечатанном конверте, в срок, указанный в Запросе цен. На конверте в обязательном порядке указывается наименование участника закупки, юридический и фактический адрес, наименование предмета заявки, № и наименование лота.

2.5. Все документы, прикладываемые к Заявке, должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного лица. Для документов, прикладываемых к Заявке, должна быть подготовлена опись, которая будет являться первым листом для сшитых документов. В описи должно быть указано наименование прикладываемых документов и номера страниц, на которых их можно найти. Все документы, прикладываемые к Заявке, должны лежать в порядке, указанном в описи.

2.6. Каждый конверт с Заявкой, поступивший в установленный срок, регистрируется в Журнале регистрации входящей документации, который ведет организатор закупки, в порядке поступления конвертов с Заявками и маркируется путем нанесения на конверт номера. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт организатору закупки.

2.7. В день окончания срока подачи Заявок, такие Заявки принимаются на заседании Комиссии по закупкам непосредственно до момента вскрытия конвертов с Заявками.

2.8. Участники закупки, подавшие Заявки, и организатор закупки обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в Заявке, до вскрытия конвертов.

2.9. Участник закупки, подавший Заявку, вправе отозвать его в любое время до момента вскрытия Комиссией по закупкам конвертов с Заявками.

Для отзыва Заявки участнику закупки необходимо представить запрос в письменном виде об отзыве Заявки и расписку, выданную участнику закупки при подаче Заявки (если такая расписка выдавалась).

Участник закупки, отозвавший Заявку, вправе подать новую Заявку, которой  присваивается новый порядковый номер.

2.10. Конверты с Заявками, полученные организатором закупки после окончания времени приема конвертов с Заявками, не возвращаются участникам закупки.

2.11. Отказ от проведения запроса цен:

Заказчик вправе отказаться от запроса цен на любом этапе путем размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого запроса цен.

3. Порядок вскрытия конвертов с Заявками. Рассмотрение и оценка Заявок.

3.1. Конверты с Заявками  вскрываются Комиссией по закупкам в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении Запроса цен.

3.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками Комиссия по закупкам обязана объявить присутствующим участникам закупки о возможности подать Заявки или отозвать ранее поданные Заявки. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с Заявками. Перед вскрытием конвертов прием и отзыв Заявок прекращается.

3.3. При вскрытии конвертов с Заявками заносятся в Протокол вскрытия конвертов с поступившими заявками:

– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица);

– почтовый адрес и номер факса каждого участника закупки, конверт с офертой которого вскрывается;

– наличие сведений и документов, предусмотренных Запросом цен;

– предложенная цена договора,  являющаяся критерием оценки Заявок.

3.4. Протокол вскрытия конвертов  подписывается присутствующими членами Комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается организатором закупки в информационных ресурсах в течение 3 рабочих дней после его подписания.

3.5. Рассмотрение и оценка Заявок производится Комиссией по закупкам.

3.6. Комиссия в течение 3-х рабочих дней после вскрытия конвертов с заявками рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в запросе цен, и оценивает заявки.

3.7. Победителем признается участник закупки, подавший Заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Запросе цен, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении одинаковой, наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем признается участник закупки, Заявка которого имеет меньший порядковый номер регистрации (поступила ранее заявок других участников закупки).

3.8. Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет заявки, если:

- они не соответствуют требованиям, установленным в запросе цен;

- предложенная цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в запросе цен;

- участник закупки внесен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- участник закупки внесен в реестр дисквалифицированных лиц федеральной налоговой службой.

При этом в случае если участник закупки, подавший заявку, не приложил один из указанных в запросе цен документов, Организатор закупки имеет право запросить такой документ (документы), за исключением самой заявки (договора), и не отклонять данную заявку от рассмотрения.

3.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются Протоколом рассмотрения и оценки заявок (далее - Протокол). Комиссия отражает в протоколе перечень лиц, представивших заявки, а также цены, содержащиеся в заявках, и сведения о соответствии участников закупки и предлагаемых ими товаров, работ, услуг требованиям документации о закупке.

3.10. Заявка признается несостоявшейся в случае, если:

- не было подано ни одной заявки на участие в запросе цен;

- подана только одна заявка на участие в запросе цен;

- ни одна из поступивших заявок (представленных заявок) не признана соответствующей требованиям документации о запросе цен.

3.11. В случае признания запроса цен несостоявшимся  Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса цен, заявка которого соответствует требованиям документации запроса цен, либо вправе провести повторный запрос цен или провести закупку иным способом.

3.12. По итогам рассмотрения заявок Комиссия по закупкам принимает одно из следующих решений:

- об определении победителя закупки, заявка которого содержит лучшее предложение по цене, и об участнике закупки,

- об отклонении всех заявок.

3.13. Договор считается заключенным с момента его подписания заказчиком.

Приложение №2

к уведомлению Запроса цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту инженерных коммуникаций (систем отопления, ГВС и ХВС) в 2-этажном корпусе психокоррекции (литера А) ГАУ ТО «ОЦПР».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Характеристики основных данный и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» |
| 2 | Наименование объекта | Инженерные коммуникации (отопление, ГВС и ХВС) отделения психокоррекции здание литера А. |
| 3 | Цель работ | Замена участка трубопроводов и запорной арматуры систем отопления, ГВС и ХВС на вводе в здание литера А и внутренней магистрали. |
| 4 | Источник финансирования | Средства областного бюджета. |
| 5 | Основные технические параметры. | Длинна трубопроводов инженерных сетей систем отопления, ГВС и ХВС не более 312 п.м., высота канала закладки не более 1,2 м., тепловой узел с запорной арматурой 1 шт., количество врезок в магистраль отопления 8, в ГВС и ХВС не менее 12., огрунтовка и окрашивание металлических конструкций, замена запорной арматуры, монтаж байпасных линий (закольцовок) на трубопроводах систем отопления и ГВС 2 шт. |
| 6 | Наименование работ | - демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм – 242 метра; - демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм – 70 метров; - прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 0С, диаметр труб: 70 мм – 70 метров; - прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 0С, диаметр труб: 50 мм – 70 метров; - прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм – 86 метров; - прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм – 86 метров; - гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, ГВС и ХВС диаметром: до 50 мм – 242 метра; - гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, ГВС и ХВС диаметром: до 100 мм – 70 метров; - огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 123,017 м2; - окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 123,017 м2; - окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - 123,017 м2; - изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками – 312 метров; - врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм – 40 точек; - установка кранов КШ 15 мм – 25 шт; - кран шаровой В-В размером 1/2" – 25 шт; - установка кранов КШ 25 мм – 3 шт; - кран шаровой В-В размером 25 мм – 3 шт; - установка кранов КШ 32 мм – 9 шт; - кран шаровой В-В 32 мм – 9 шт; - установка кранов КШ 57 мм – 2 шт; - кран шаровой 57 мм с фланцевым соединением – 2 шт; - монтаж байпасной линии на трубопроводе системы отопления – 1 шт; - монтаж байпасной линии на трубопроводе системы ГВС – 1 шт; - врезка пожарного крана в систему отопления стальной трубой диаметром: 57 мм; - установка кранов КШ 57 мм – 1 шт; - кран шаровой 57 мм приварной – 1 шт; |
| 7 | Организационно-технологическая схема производства работ. | Определяется Подрядчиком с обязательным согласованием с Заказчиком. |
| 8 | Безопасность при выполнении строительных работ. | Руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 Часть первая «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-04-2002 Часть 2, требованиями пожарной безопасности |
| 9 | Требования к материалам | Материалы и оборудование должны иметь необходимую сертификацию, соответствовать требованиям, применяемым к видам работ согласно данному техническому заданию. |
| 10 | Требования к качеству работ | Гарантийный срок на выполняемые работы – не менее 36 месяцев. |

Составил: руководитель службы эксплуатации зданий и сооружений___________ А.А. Шмаков

Локально - сметный расчет  на ремонт инженерных коммуникаций (систем отопления, ГВС и ХВС) в 2-этажном корпусе (литера А) - приложение № 3 к уведомлению запроса цен

Приложение №4

к уведомлению Запроса цен

ФОРМА ОПИСИ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

## Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в запросе цен

| №п/п | Наименование | Количеств листов | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Руководитель организации  	/_______________(ФИО)

м.п.

Дата		/	/

Приложение №5

к уведомлению Запроса цен

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

1. Полное наименование организации и ее организационно - правовая форма:

________________________________________________________________________

| Адрес (юридический и фактический) |  |
| --- | --- |
| Телефон, факс |  | e-mail |

2.Банковские реквизиты:

| № расчетного счета | Название банка |
| --- | --- |
| Кор. Счет | БИК |
| ИНН организации | КПП |

3. Регистрационные данные:

| Дата, место и орган регистрации |  |
| --- | --- |
| Учредители |  |
| Регистрационные номера |  |
| Налоговая инспекция, в которой организация стоит на учете |  |

4. Руководящий состав:

| Должность | Ф.И.О. | телефон |
| --- | --- | --- |
| Директор |  |  |
| Зам. директора |  |  |
| Гл. бухгалтер |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |

5. Налоговый режим организации: ____________________________________________

Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Директор __________________________________________

Главный бухгалтер__________________________________              М.П.

Приложение № 6

к уведомлению Запроса цен

По желанию участник закупки вправе воспользоваться данным образцом при заполнении заявки

Предоставление декларации о соответствии требованиям к участникам закупки:

-О не проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

________________________________________________________________ (заполнить)

-О не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

___________________________________________________________________ (заполнить)

-Об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

___________________________________________________________________ (заполнить)

-Об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

___________________________________________________________________ (заполнить)

-Об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

___________________________________________________________________

(заполнить)

_______________      	     		  _______________         _____________________

(руководитель организации)   		       (подпись)    		 (расшифровка подписи)

## Приложение № 7

## к уведомлению запроса цен

Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2013 г., 2014г., 2015 г. |  | х |

Копии договоров, актов и отзывов о выполнении работ, аналогичных предмету запроса цен прилагаются.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)